**РЕЕСТ**

**объектов водоснабжения на территории Шатойского муниципального района**

**скважины**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **наименование** | **местоположение** | **тип** |  | **Ввод в эксплуатацию** | **Питает населенные пункты** |  |
| 1 | Скважина | с. Мярш-Кали А-Шериповского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 1990 | с.Мярш-Кали |  |
| 2 | Скважина | с.Улус-Керт Улус-Кертского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 2007 | с.Улус-Керт |  |
| 3 | Скважина | с. Хани-Кали А-Шериповского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 2004 | с. Мускали  с. Юкерч-Келой  с. Сатты  с. Памятой  с. Бекум-Кали  с. Шатой |  |
| 4 | Скважина | с. Мусолт-Аул А-Шериповского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 2006 | с.Мусолт-Аул |  |
| 5 | Скважина | с. Хани-Кали А-Шериповского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 1990 | с.Хани-Кали |  |
| 6 | Скважина | с. Беной А-Шериповского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 1990 | с.Беной |  |
| 7 | Скважина | с. Урд-Юхой Саттинского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 2006 | с.Урд-Юхой |  |
| 8 | Скважина | с. Груш-Корт Памятойского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 2008 | с.Вярды  с. Горгачи |  |
| 9 | Скважина | с. Б-Варанды Больше-Варандинского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 2009 | с.Высокогорное  с.Сюжи |  |
| 10 | Скважина | с. Нижний Дай Дайского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 1999 | с.Нижний Дай |  |
| 11 | Скважина | с. Нохчи-Келой Нохчи-Келойского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 2010 | с.Нохчи-Келой |  |
| 12 | Скважина | с. Хал-Келой Хал-Келойского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 2008 | с.Хал-Келой |  |
| 13 | Скважина | с. Зоны Зонинского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 2009 | с.Зоны |  |
| 14 | Скважина | с. Шаро-Аргун Шаро-Аргунского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 2008 | с.Шаро-Аргун |  |
| 15 | Скважина | с. Нихалой Нихалойского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 2008 | с.Нихалой |  |
| 16 | Скважина | с.Борзой Борзойского сельского поселения | Самоизливающаяся |  | 2006 | с.Борзой  с.Редухой  с.Тумсой  с.Вашендарой |  |
| 17 | Скважина | с.Шатой Шатойского сельского поселения | водозабор | Насос ЭЦА 6-8-120, труба обсадная диаметр -40 мм | 1980 | с.Шатой |  |

**гидротехническое сооружение для сбора выклинивающихся на поверхность подземных вод (каптаж)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **наименование** | **местоположение** | **тип** | **объем** | **Ввод в эксплуатацию** | **Питает населенные пункты** |  |
| 1 | каптаж | с. Мярш-Кали А-Шериповского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м. | 1990 год | с.Мярш-Кали |  |
| 2 | каптаж | с.Улус-Керт Улус-Кертского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м | 2007 год | с.Улус-Керт |  |
| 3 | каптаж | с. Хани-Кали А-Шериповского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м |  | с. Мускали  с. Юкерч-Келой  с. Сатты  с. Памятой  с. Бекум-Кали  с. Шатой |  |
| 4 | каптаж | с. Мусолт-Аул А-Шериповского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м., | 2006 год | с.Мусолт-Аул |  |
| 5 | каптаж | с. Хани-Кали А-Шериповского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м., | 1990 | с.Хани-Кали |  |
| 6 | каптаж | с. Беной А-Шериповского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м., | 1990 | с.Беной |  |
| 7 | каптаж | с. Урд-Юхой Саттинского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м., | 2006 | с.Урд-Юхой |  |
| 8 | каптаж | с. Груш-Корт Памятойского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м., | 2008 | с.Вярды  с. Горгачи |  |
| 9 | каптаж | с. Б-Варанды Больше-Варандинского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м., | 2009 | с.Высокогорное  с.Сюжи |  |
| 10 | каптаж | с. Нижний Дай Дайского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м., | 1999 | с.Нижний Дай |  |
| 11 | каптаж | с. Нохчи-Келой Нохчи-Келойского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м., | 2010 | с.Нохчи-Келой |  |
| 12 | каптаж | с. Хал-Келой Хал-Келойского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м., | 2008 | с.Хал-Келой |  |
| 13 | каптаж | с. Зоны Зонинского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м., | 2009 | с.Зоны |  |
| 14 | каптаж | с. Шаро-Аргун Шаро-Аргунского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м., | 2008 | с.Шаро-Аргун |  |
| 15 | каптаж | с. Нихалой Нихалойского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м., | 2008 | с.Нихалой |  |
| 16 | каптаж | с.Борзой Борзойского сельского поселения | железобетонное кольцо | объем – 0,5 куб.м., | 2006 | с.Борзой  с.Редухой  с.Тумсой  с.Вашендарой |  |

**Накопительный резервуар**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | адрес | тип | объем | Ввод в эксплуатацию |  |  |
| 1 | накопительный резервуар | с. Мярш-Кали А-Шериповского сельского поселения | железная емкость | объем – 10 куб.м. | 2004 год |  |  |
| 2 | накопительный резервуар | с. Гатин-Кали А-Шериповского сельского поселения | железная емкость | объем – 10 куб.м | 2004 год |  |  |
| 3 | накопительный резервуар | с. Дех-Йисте А-Шериповского сельского поселения | железная емкость | объем – 30 куб.м. | 2006 год |  |  |
| 4 | накопительный резервуар | с. Мусолт-Аул А-Шериповского сельского поселения | железная емкость | объем – 20 куб.м. | 2006 год |  |  |
| 5 | накопительный резервуар | с. Хани-Кали А-Шериповского сельского поселения | железная емкость | объем – 5 куб.м. | 2004 год |  |  |
| 6 | накопительный резервуар | с. Беной А-Шериповского сельского поселения | железная емкость | объем – 20 куб.м. | 2006 год |  |  |
| 7 | накопительный резервуар | с. Урд-Юхой Саттинского сельского поселения | железная емкость | объем – 10 куб.м | 2006 год |  |  |
| 8 | накопительный резервуар | с. Вашендарой Вашендаройского сельского поселения | железная емкость | объем – 30 куб.м. | 2006 год |  |  |
| 9 | накопительный резервуар | с. Высокогорное Вашендаройского сельского поселения | железная емкость | объем – 15 куб.м | 2008 год |  |  |
| 10 | накопительный резервуар | с. Груш-Корт Памятойского сельского поселения | железная емкость | объем – 30 куб.м | 2008 год |  |  |
| 11 | накопительный резервуар | с. Вярды Памятойского сельского поселения | железная емкость | объем – 30 куб.м | 2006 год |  |  |
| 12 | накопительный резервуар | с. Борзой Борзойского сельского поселения | железобетонная емкость | объем – 100 куб.м. | 2006 год |  |  |
| 13 | накопительный резервуар | с. Редухой Борзойского сельского поселения | железная емкость | объем – 5 куб.м | 2008 год |  |  |
| 14 | накопительный резервуар | с. Б-Варанды Больше-Варандинского сельского поселения | железная емкость | объем – 10 куб.м. | 2009 год |  |  |
| 15 | накопительный резервуар | с. Сюжи Больше-Варандинского сельского поселения | железная емкость | объем – 10 куб.м | 2006 год |  |  |
| 16 | накопительный резервуар | с. Нижний Дай Дайского сельского поселения | железная емкость | объем – 10 куб.м. | 2006 год |  |  |
| 17 | накопительный резервуар | с. Нохчи-Келой Нохчи-Келойского сельского поселения | железная емкость | объем – 10 куб.м | 2010 год |  |  |
| 18 | накопительный резервуар | с. Улус-Керт Улус-Кертского сельского поселения | железная емкость | объем – 30 куб.м | 2008 год |  |  |
| 19 | накопительный резервуар | с. Хал-Келой Хал-Келойского сельского поселения | железная емкость | объем – 20 куб.м. | 2008 год |  |  |
| 20 | накопительный резервуар | с. Зоны Зонинского сельского поселения | железная емкость | объем – 20 куб.м. | 2009 год |  |  |
| 21 | накопительный резервуар | с. Шаро-Аргун Шаро-Аргунского сельского поселения | железная емкость | объем – 10 куб.м | 2008 год |  |  |
| 22 | накопительный резервуар | c. Нихалой Нихалойского сельского поселения | железная емкость | объем – 10 куб.м. | 2008 год |  |  |
| 23 | накопительный резервуар | с. Шатой Шатойского сельского поселения | железобетонная емкость | объем – 100 куб.м. | 2006 год |  |  |
| 24 | накопительный резервуар | с. Шатой Шатойского сельского поселения | железобетонная емкость | объем – 200 куб.м | 2006 год |  |  |

**Разводящие сети водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | адрес | протяженность | диаметр | материал | год постройки |  |
| 1 | разводящие сети водоснабжения | с. Мярш-Кали А-Шериповского сельского поселения | протяженностью – 4000 м | D-32-60 мм, | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2004 год |  |
| 2 | разводящие сети водоснабжения | с. Гатин-Кали А-Шериповского сельского поселения | протяженностью – 4000 м | D-32-70 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2004 год |  |
| 3 | разводящие сети водоснабжения | с. Мускали А-Шериповского сельского поселения | протяженностью – 1800 м | D-32 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2007 год |  |
| 4 | разводящие сети водоснабжения | с. Дех-Йисте А-Шериповского сельского поселения | протяженностью – 5300 м | D-32-50 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2006 год |  |
| 5 | разводящие сети водоснабжения | с. Мусолт-Аул А-Шериповского сельского поселения | протяженностью – 2000 м | D-32-50 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2006 год |  |
| 6 | разводящие сети водоснабжения | с. Хани-Кали А-Шериповского сельского поселения | протяженностью – 4500 м | D-32-50 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2004 год |  |
| 7 | разводящие сети водоснабжения | с. Беной А-Шериповского сельского поселения | протяженностью – 4500 м | D-32-63 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2006 год |  |
| 8 | разводящие сети водоснабжения | с. Сатты Саттинского сельского поселения | протяженностью – 2200 м | D-32 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2006 год |  |
| 9 | разводящие сети водоснабжения | с. Урд-Юхой Саттинского сельского поселения | протяженностью - 5800 м | D- 35-50 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2006 год |  |
| 10 | разводящие сети водоснабжения | с. Юкерч-Келой Саттинского сельского поселения | протяженностью – 1100 м | D-32 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2007 год |  |
| 11 | разводящие сети водоснабжения | с. Вашендарой Вашендаройского сельского поселения | протяженностью – 15800 м | D-32-50 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2006 год |  |
| 12 | разводящие сети водоснабжения | с. Горгачи Вашендаройского сельского поселения | протяженностью – 1100 м | D-32-50 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2008 год |  |
| 13 | разводящие сети водоснабжения | с. Высокогорное Вашендаройского сельского поселения | протяженностью – 7000 м | D-32 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2008 год |  |
| 14 | разводящие сети водоснабжения | с. Памятой Памятойского сельского поселения | протяженностью – 1200 м | D-32 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2007 год |  |
| 15 | разводящие сети водоснабжения | с. Бекум-Кали Памятойского сельского поселения | протяженностью – 2100 м | D-32-50 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2006 год |  |
| 16 | разводящие сети водоснабжения | с. Груш-Корт Памятойского сельского поселения | протяженностью – 10000 м | D-32-50 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2008 год |  |
| 17 | разводящие сети водоснабжения | с. Вярды Памятойского сельского поселения | протяженностью – 8000 м | D-32-50 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2006 год |  |
| 18 | разводящие сети водоснабжения | с. Борзой Борзойского сельского поселения | протяженностью – 6000 м | D-50-70 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2006 год |  |
| 19 | разводящие сети водоснабжения | с. Редухой Борзойского сельского поселения | протяженностью – 4000 м | D-32-50 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2008 год |  |
| 20 | разводящие сети водоснабжения | с. Б-Варанды Больше-Варандинского сельского поселения | протяженностью – 12000 м | D-32-63 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2009 год |  |
| 21 | разводящие сети водоснабжения | с. Сюжи Больше-Варандинского сельского поселения | протяженностью – 7000 м | D-32-63 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2006 год |  |
| 22 | разводящие сети водоснабжения | с. Нижний Дай Дайского сельского поселения | протяженностью – 2500 м | D-32-63 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2006 год |  |
| 23 | разводящие сети водоснабжения | с. Нохчи-Келой Нохчи-Келойского сельского поселения | протяженностью – 4000 м | D-32-63 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2010 год |  |
| 24 | - разводящие сети водоснабжения | с. Улус-Керт Улус-Кертского сельского поселения | протяженностью – 8000 м | D-32-50 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2007 год |  |
| 25 | разводящие сети водоснабжения | с. Хал-Келой Хал-Келойского сельского поселения | протяженностью – 4400 м | D-32-50 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2008 год |  |
| 26 | разводящие сети водоснабжения | с. Зоны Зонинского сельского поселения | протяженностью – 7400 м | D-32-76 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2009 год |  |
| 27 | разводящие сети водоснабжения | с. Шаро-Аргун Шаро-Аргунского сельского поселения | протяженностью – 2500 м | D-32-50 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2008 год |  |
| 28 | разводящие сети водоснабжения | с. Нихалой Нихалойского сельского поселения | протяженностью – 1500 м | D-32-50 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2008 год |  |
| 29 | разводящие сети водоснабжения | с. Шатой Шатойского сельского поселения | протяженностью – 15600 м | D-32-100 мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2004 год |  |
| 30 | магистральный водовод | А-Шерипово-Шатой | протяженностью – 7000 м | D-110мм | труба – полиэтилен бесшовный | ввод в эксплуатацию – 2006 год |  |